广西工商职业技术学院

中尧校区教职工住宅楼1栋、5栋、6栋、7栋

电表及用电管理系统采购

竞标文件

竞标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2018年   月   日

目  录

1、报价表

2、法定代表人授权书

3、竞标人授权代表身份证明书

4、竞标单位资质文件资料清单

5、项目功能参数表

1、报价表

广西工商职业技术学院

中尧校区教职工住宅楼1栋、5栋、6栋、7栋电表及用电管理系统采购报价表

| 竞标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 预算价 | 78000元。 |  |  |  |  |
| 项目情况及功能参数要求 | 升级改造中尧校区教职工住宅楼1 栋、5 栋、6 栋、7 栋共计101套的教职工住房和学校公有住房（1 栋42 户、5 栋10 户、6 栋28 户、7栋21 户）的住房电表及用电管理系统。详细项目功能参数看附件，所出方案标准不低于广西工商职业技术学院中尧校区智能电控系统项目参数要求。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 总价包干： 元。 |  |  |  |  |
| 工 期 （不可更改） | 天。 |  |  |  |  |
| 延期赔偿 | 因非天气原因或非学院原因出现延期，按 元/天赔付给学院。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 售后服务响应时间应在24 小时之内到位。保修期3 年以上（含3 年） |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

竞标单位：

委托代理人（签字）

时    间：

2、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（竞标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：

，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院中尧校区教职工住宅楼1栋、5栋、6栋、7栋电表及用电管理系统采购的竞标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

3、竞标人授权代表身份证明书

竞标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院中尧校区教职工住宅楼1栋、5栋、6栋、7栋电表及用电管理系统的竞标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明。

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日

4、竞标单位资质文件资料清单

1. 主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；

2. 不少于2次类似项目建设经验相关证明材料（如合同复印件等）。

注：竞标人可以在满足招标人以上要求的基础上提出更加有利于采购人的竞标承诺。

5、项目功能参数表

中尧校区教职工住宅楼1栋、5栋、6栋、7栋电表及用电管理系统项目功能参数表

| 序号 | 名称 | 具体内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理系统软件 | 1、系统设计用户可以通过安装客户端或浏览器完成配置、设置、查询、监控、控制等所有操作，并可支持更多用户同时在线。 | 请注明响应或偏离情况 |
|  |  | 2、系统实现用电计量计费：当用户在住房里面用电时，电表会通过采集其脉冲来进行计量（自动累减）；同时对住房智能电表进行数据采集和远程管理，可对欠电住房进行电联控功能。当电费用完后可自动断电。 |  |
|  |  | 3、能够实现远程抄表，并能从系统中导出用年度、季度、月份等用电情况的报表； |  |
|  |  | 4、低电量报警：当房间计量表具内的剩余电量低于预设值时进行报警提醒用户缴费；（提示灯闪，但不发出声音） |  |
|  |  | 5、超负荷报警：超出用电设置的最大负荷范围将自动断电，并进行报警 |  |
|  |  | 6、系统要预留智能水表接入端口，后期如有需要可以直接加装智能水表，实现预付费供水及收费、远程抄表、远程控制管理功能。 |  |
|  |  | 7、系统要具有微信和支付宝等支付端口，在财务处完善相关程序后，可以实现无人收费自动充值。 |  |
|  |  | 8、系统应提供可以使财务处通过外网进行远程查询的功能。 |  |
|  |  | 9、管理员的权限应可以根据不同的管理员账号进行限制和区分。 |  |
|  |  | 10、采用预付费的方式充值供电。 |  |
|  |  | 11、电费退费只能使用人工操作。 |  |
|  |  | 12、有技术手段保障数据安全。 |  |
|  |  | 13、住户可以通过手机或电脑上网查询电费（水费）。 |  |
| 2 | 智能电表 | 1、智能电表的额定电流要大于40A。 | 同上 |
|  |  | 2、电表采用一进一出的模式。 |  |
| 3 | 智能水表（预留端口） | 预留智能水表接入端口，后期如有需要可以直接加装智能水表，并对接数据系统。 | 同上 |
| 4 | 售后服务 | 售后服务响应时间应在24 小时之内到位。保修期3 年以上（含3 年） | 同上 |

竞标单位：

委托代理人（签字）

时    间：