广西工商职业技术学院

2019-2020年度日常五金耗材采购定点供应商采购

询价通知书

投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2019年   月   日

(一式一份)

1、报价表

广西工商职业技术学院

2019-2020年度日常五金耗材采购定点供应商报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 项目内容 | 1、招标项目限于校本部（南宁市西乡塘鹏飞路15号）和我院东校区（南宁市中尧路15号）。 2、本次招标的日常维修五金机电耗材主要包括日常维修使用耗材，并确保所供耗材为品牌正品，一经发现所供耗材为假冒伪劣产品我院有权取消定点供应商资格 3、供应办法：供应商按合同协议价格向学院供应五金耗材和实际需求供应五金耗材材料，学院按每次实际供应数量及金额支付费用。 4、响应时间：一般情况下，供应商的送货响应时间为24小时；特殊紧急情况下，供应商的送货响应时间为2小时。并且不能私自规定起送货品数量。 5、结算方式：每学期进行1～2次结算。 6、定点年度内供应清单外的五金耗材单价必须低于市价价格。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 按清单报价，所附清单的总价为： 元 |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 1、响应时间逾期按 元/天补偿给招标人。 2、如发生恶意抬高价格行为，愿意接受 元/次的补偿惩罚。 3、其他承诺： |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

2、2019-2020年度日常五金耗材采购定点供应商报价清单

| 序号 | 材 料 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯线 | BV1.5/1.5m， | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 2 | 铜芯线 | BV2.5/2.5mm | 50 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 3 | 铜芯线 | BV4/4mm | 50 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 4 | 铜芯线 | BV6/6mm | 40 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 5 | 铜芯线 | BV10/10mm | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 6 | 铝芯线 | BV2.5/2.5mm | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 7 | 铝芯线 | BV4/4mm | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 8 | 铝芯线 | BV6/6mm | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 9 | 铝芯线 | BV10/10mm | 10 | 卷 |  |  | 阳工 | 单股 |
| 10 | 电缆 | BV2.5mm，2芯 | 10 | 卷 |  |  | 阳工 |  |
| 11 | 电缆 | BV4mm，（3+1）芯 | 5 | 卷 |  |  | 阳工 |  |
| 12 | 花线 | 36股 | 10 | 卷 |  |  | 阳工 |  |
| 13 | 排水管 | Ф50 | 20 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 14 | 排水管 | Ф75 | 10 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 15 | 排水管 | Ф110 | 5 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 16 | 排水管 | Ф160 | 5 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 17 | 波纹排水管 | Ф32 | 100 | 米 |  |  |  |  |
| 18 | 排水管45°弯头 | Ф160 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 19 | 排水管45°弯头 | Ф110 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 20 | 排水管45°弯头 | Ф75 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 21 | 排水管45°弯头 | Ф50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 22 | 排水管90°弯头 | Ф50 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 23 | 排水管90°弯头 | Ф75 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 24 | 排水管90°弯头 | Ф110 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 25 | 排水管90°弯头 | Ф160 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 26 | 排水管沉水弯头 | Ф110 | 10 | 套 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 27 | 排水管沉水弯头 | Ф50 | 20 | 套 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 28 | 排水管三通接头 | Ф50/正三通 | 40 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 29 | 排水管三通接头 | Ф75/正三通 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 30 | 排水管三通接头 | Ф110/正三通 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 31 | 排水管三通接头 | Ф160/正三通 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 32 | 排水管检查口 | Ф50/90°弯 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 33 | 排水管检查口 | Ф75/90°弯 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 34 | 排水管检查口 | Ф110/90°弯 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 35 | 排水管检查口 | Ф160/90°弯 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 36 | 排水管直通接头 | 160*110 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 37 | 排水管直通接头 | 110*75 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 38 | 排水管直通接头 | 110*50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 39 | 排水管直通接头 | 75*50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 40 | 排水管直通接头 | 160*75 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 41 | 排水管三通接头 | 160*110 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 42 | 排水管三通接头 | 160*75 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 43 | 排水管三通接头 | 110*75 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 44 | 排水管三通接头 | 110*50 | 10 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 45 | 排水管三通接头 | 75*50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 46 | PVC-U饮水管异形三通 | 40*32 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 47 | PVC-U饮水管异形三通 | 40*25 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 48 | PVC-U饮水管异形三通 | 32*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 49 | PVC-U饮水管异形三通 | 32*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 50 | PVC-U饮水管异形三通 | 25*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 51 | PVC-U饮水管大小头直通 | 40*32 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 52 | PVC-U饮水管大小头直通 | 40*25 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 53 | PVC-U饮水管大小头直通 | 32*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 54 | PVC-U饮水管大小头直通 | 32*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 55 | PVC-U饮水管大小头直通 | 25*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 56 | PPR饮水管异形三通 | 40*32 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 57 | PPR饮水管异形三通 | 40*25 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 58 | PPR饮水管异形三通 | 32*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 59 | PPR饮水管异形三通 | 32*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 60 | PPR饮水管异形三通 | 25*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 61 | PPR饮水管大小头直通 | 40*32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 62 | PPR饮水管大小头直通 | 40*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 63 | PPR饮水管大小头直通 | 32*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 64 | PPR饮水管大小头直通 | 32*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 65 | PPR饮水管大小头直通 | 25*20 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 66 | PVC-U饮水管半圆卡 | 40 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 67 | PVC-U饮水管半圆卡 | 50 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 68 | PVC-U饮水管半圆卡 | 32 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 69 | PVC-U饮水管半圆卡 | 25 | 300 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 70 | PVC-U饮水管半圆卡 | 20 | 300 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 71 | 玻纹管 | 50 | 100 | 米 |  |  |  | 电信专用 |
| 72 | 玻纹管 | 32 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 73 | 玻纹管 | 25 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 74 | 玻纹管 | 20 | 200 | 米 |  |  |  |  |
| 75 | PVC-U饮水管 | 饮水管材1.6MPa，φ20*1.5mm | 100 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 76 | PVC-U饮水管 | 饮水管材1.6MPa，φ32*1.5mm | 100 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 77 | PVC-U饮水管 | 饮水管材1.6MPa，φ40*1.5mm | 100 | 条 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 78 | PVC-U饮水管90°弯头 | φ20 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 79 | PVC-U饮水管90°弯头 | φ25 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 80 | PVC-U饮水管90°弯头 | φ32 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 81 | PVC-U饮水管90°弯头 | φ40 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 82 | PVC-U饮水管三通接头 | φ20 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 83 | PVC-U饮水管三通接头 | φ25 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 84 | PVC-U饮水管三通接头 | φ32 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 85 | PVC-U饮水管三通接头 | φ40 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 86 | PVC-U饮水管球阀 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 87 | PVC-U饮水管球阀 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 88 | PVC-U饮水管球阀 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 89 | PVC-U饮水管球阀 | φ40 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 90 | PVC-U饮水管直通 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 91 | PVC-U饮水管直通 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 92 | PVC-U饮水管直通 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 93 | PVC-U饮水管直通 | φ40 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 94 | PVC-U饮水管内牙直通 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 95 | PVC-U饮水管内牙直通 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 96 | PVC-U饮水管内牙直通 | φ32 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 97 | PVC-U饮水管内牙直通 | φ40 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 98 | PVC-U饮水管内牙弯 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 99 | PVC-U饮水管内牙弯 | φ25*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 100 | PVC-U饮水管内牙弯 | φ32*25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 101 | PVC-U饮水管内牙弯 | φ25*20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 102 | PPR冷热水管 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 103 | PPR冷热水管 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 104 | PPR冷热水管 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 105 | PPR冷热水管 | φ40 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 106 | PPR冷热水管 | φ50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 107 | PPR冷热水管 | φ63 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 108 | PPR冷热水管直通 | φ20 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 109 | PPR冷热水管直通 | φ25 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 110 | PPR冷热水管直通 | φ32 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 111 | PPR冷热水管直通 | φ40 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 112 | PPR冷热水管直通 | φ50 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 113 | PPR冷热水管直通 | φ63 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 114 | PPR冷热水管三通 | φ20 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 115 | PPR冷热水管三通 | φ25 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 116 | PPR冷热水管三通 | φ32 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 117 | PPR冷热水管三通 | φ40 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 118 | PPR冷热水管三通 | φ50 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 119 | PPR冷热水管三通 | φ63 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 120 | PPR冷热水管弯头 | φ20 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 121 | PPR冷热水管弯头 | φ25 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 122 | PPR冷热水管弯头 | φ32 | 200 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 123 | PPR冷热水管弯头 | φ40 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 124 | PPR冷热水管弯头 | φ50 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 125 | PPR冷热水管弯头 | φ63 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 126 | PPR冷热水管内牙直通 | φ20 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 127 | PPR冷热水管内牙直通 | φ25 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 128 | PPR冷热水管内牙直通 | φ32 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 129 | PPR冷热水管内牙直通 | φ40 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 130 | PPR冷热水管内牙直通 | φ50 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 131 | PPR冷热水管内牙直通 | φ63 | 30 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 132 | PPR冷热水管内牙弯 | φ20 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 133 | PPR冷热水管内牙弯 | φ25 | 100 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 134 | PPR冷热水管内牙弯 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 135 | PPR冷热水管水阀 | φ20 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 136 | PPR冷热水管水阀 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 137 | PPR冷热水管水阀 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 138 | PPR冷热水管水阀 | φ40 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 139 | PPR冷热水管水阀 | φ50 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 140 | PPR冷热水管水阀 | φ63 | 20 | 个 |  |  | 雄塑、五一、联塑 |  |
| 141 | PPR冷热水管阀芯 | φ25 | 50 | 个 |  |  | 五一 |  |
| 142 | PPR冷热水管阀芯 | φ32 | 50 | 个 |  |  | 五一 |  |
| 143 | PPR冷热水管阀芯 | φ40 | 40 | 个 |  |  | 五一 |  |
| 144 | PPR冷热水管阀芯 | φ50 | 20 | 个 |  |  | 五一 |  |
| 145 | 不锈钢内接 | φ15 | 500 | 个 |  |  | 海利304 |  |
| 146 | 铁三通 | φ15 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 147 | 生料带 | 20米/卷 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 148 | 插座（明装） | 五孔 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 149 | 插座（明装） | 拾孔 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 150 | 插座（明装） | 拾肆孔 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 151 | 明装开关 | 一位开关 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 152 | 明装开关 | 二位开关 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 153 | 明装开关 | 三位开关 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 154 | 暗装开关 | 一位开关 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 155 | 暗装开关 | 二位开关 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 156 | 暗装开关 | 三位开关 | 50 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 157 | 插座（暗装） | 五孔 | 200 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 158 | 电子镇流器 | 20W/中间 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 159 | 电子镇流器 | 30W/中间 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 160 | 电子镇流器 | 40W/中间 | 500 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 161 | 电子镇流器 | 20W/带线 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 162 | 电子镇流器 | 30W/带线 | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 163 | 电子镇流器 | 40W/带线 | 300 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 164 | 超簿电子镇流器 | 20W | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 165 | 超簿电子镇流器 | 30W | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 166 | 超簿电子镇流器 | 40W | 500 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 167 | 超起辉器 | 40W | 200 | 个 |  |  | 飞利浦 |  |
| 168 | 电感镇流器 | 40W | 100 | 个 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 169 | 环形灯镇流器 | 22W | 500 | 个 |  |  |  |  |
| 170 | 环形灯镇流器 | 32W | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 171 | 环形吸顶灯管 | 22W | 500 | 个 |  |  |  |  |
| 172 | 环形吸顶灯管 | 32W | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 173 | 日光灯 | 20W | 100 | 支 |  |  | 电工 |  |
| 174 | 日光灯 | 30W | 100 | 支 |  |  | 电工 |  |
| 175 | 日光灯 | 40W | 1000 | 支 |  |  | 电工 |  |
| 176 | 节能灯 | 11W/2U罗口 | 500 | 支 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 177 | 节能灯 | 13W/2U罗口 | 1000 | 支 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 178 | 节能灯 | 15W/2U罗口 | 1000 | 支 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 179 | 节能灯 | 24W/2U罗口 | 100 | 支 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 180 | 节能灯 | 36W/2U罗口 | 100 | 支 |  |  | 松可、曼科 |  |
| 181 | 合金龙头 | φ15 | 500 | 个 |  |  | 三才、申泰 |  |
| 182 | 合金龙头芯 | φ15 | 1000 | 个 |  |  | 三才、申泰 |  |
| 183 | 洗手盆水龙头 | φ25/高杆 | 50 | 个 |  |  | 桂花 |  |
| 184 | 延时冲水阀 | φ25 | 150 | 个 |  |  | 桂花 |  |
| 185 | 快开阀 | φ15 | 500 | 个 |  |  | 申泰 |  |
| 186 | 漏电开关 | 1P/20A | 100 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 187 | 漏电开关 | 1P/32A | 100 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 188 | 漏电开关 | 1P/40A | 500 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 189 | 漏电开关 | 1P/63A | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 190 | 漏电开关 | 2P/20A | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 191 | 漏电开关 | 2P/32A | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 192 | 漏电开关 | 2P/40A | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 193 | 漏电开关 | 2P/63A | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 194 | 空气开关 | 轧道3P/20A | 30 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 195 | 空气开关 | 轧道3P/32A | 30 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 196 | 空气开关 | 轧道3P/40A | 30 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 197 | 空气开关 | 轧道3P/63A | 30 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 198 | 空气开关 | 轧道3P/100A | 20 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 199 | 交流接触器 | CJ*2S3210M | 50 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 200 | 时控开关 | KG316T220QX | 30 | 个 |  |  | 德力西 |  |
| 201 | 排气扇 | 抽风机墙壁式/6寸 | 20 | 个 |  |  | 金羚 |  |
| 202 | 排气扇 | 抽风机墙壁式/7寸 | 20 | 个 |  |  | 金羚 |  |
| 203 | 排气扇 | 卫生间玻璃窗/6寸 | 20 | 个 |  |  | 金羚 |  |
| 204 | 排气扇 | 百叶窗排气扇/8寸 | 20 | 个 |  |  | 金羚 |  |
| 205 | 排气扇 | 百叶窗排气扇/10寸 | 20 | 个 |  |  | 金羚 |  |
| 206 | PVC线槽 | 100 | 20 | 条 |  |  | 金羚 |  |
| 207 | PVC线槽 | 75 | 100 | 条 |  |  | 西溪、雄塑 |  |
| 208 | PVC线槽 | 63 | 100 | 条 |  |  | 西溪、雄塑 |  |
| 209 | PVC线槽 | 39 | 300 | 条 |  |  | 西溪、雄塑 |  |
| 210 | PVC线槽 | 24 | 300 | 条 |  |  | 西溪、雄塑 |  |
| 211 | PVC给水胶水 |  | 20 | 罐 |  |  |  |  |
| 212 | PVC排水胶水 |  | 20 | 罐 |  |  |  |  |
| 213 | 膨胀钉 | 6 | 600 | 个 |  |  |  |  |
| 214 | 膨胀钉 | 8 | 600 | 个 |  |  |  |  |
| 215 | 膨胀钉 | 10 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 216 | 膨胀钉 | 12 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 217 | 膨胀钉 | 14 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 218 | 膨胀钩 | 6 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 219 | 膨胀钩 | 8 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 220 | 膨胀钩 | 10 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 221 | 膨胀钩 | 12 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 222 | 膨胀钩 | 14 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 223 | 不锈膨胀钉 | 6*80 | 500 | 支 |  |  |  |  |
| 224 | 花洒头 |  | 1000 | 个 |  |  |  |  |
| 225 | 花洒软管 |  | 1000 | 个 |  |  |  |  |
| 226 | 水箱配件 |  | 100 | 套 |  |  |  |  |
| 227 | 冷热水阀 |  | 100 | 个 |  |  | 夏龙 |  |
| 228 | LED灯 | 50W | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 229 | LED灯 | 100W | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 230 | 电工胶布 | 20 | 300 | 卷 |  |  | 永乐 |  |
| 231 | 单相电表 | 5-20A | 30 | 只 |  |  | 德西力 |  |
| 232 | 高压管 | 40CM | 100 | 条 |  |  | 广亚 |  |
| 233 | 高压管 | 50CM | 100 | 条 |  |  | 广亚 |  |
| 234 | 高压管 | 60CM | 100 | 条 |  |  | 广亚 |  |
| 235 | 高压管 | 100CM | 50 | 条 |  |  | 广亚 |  |
| 236 | 铜线耳 | 16m² | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 237 | 铜线耳 | 25m² | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 238 | 铜线耳 | 35m² | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 239 | 铜线耳 | 50m² | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 240 | 铜线耳 | 75m² | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 241 | 铜铝线耳 | 36m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 242 | 铜铝线耳 | 50m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 243 | 铜铝线耳 | 70m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 244 | 铜铝线耳 | 95m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 245 | 铜铝线耳 | 120m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 246 | 铜铝线耳 | 150m² | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 247 | 平底罗口灯头 |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 248 | 罗口带线灯头 |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 249 | 自攻钉 | 4*3 | 10 | 盒 |  |  |  |  |
| 250 | 自攻钉 | 4*4 | 10 | 盒 |  |  |  |  |
| 251 | 自攻钉 | 4*5 | 10 | 盒 |  |  |  |  |
| 252 | 暗装调速风扇开关 |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 253 | 明装调速风扇开关 |  | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 254 | 安全出口指示牌 |  | 100 | 块 |  |  |  |  |
| 255 | 应急灯 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 256 | 冲击钻 | 960W-1500W，两用 | 2 | 把 |  |  | 东成 |  |
| 257 | 麻花钻头 | 4 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 258 | 麻花钻头 | 4.5 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 259 | 麻花钻头 | 5 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 260 | 麻花钻头 | 6 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 261 | 麻花钻头 | 8 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 262 | 麻花钻头 | 10 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 263 | 麻花钻头 | 12 | 20 | 支 |  |  |  |  |
| 264 | 水龙头手柄 | 合金 | 2000 | 个 |  |  |  |  |
| 265 | 断路器 | DZ20Y-630/3300，630A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 266 | 断路器 | CDM1-225L/3300,63A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 267 | 断路器 | CDM1-225L/3300,100A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 268 | 断路器 | CDM1-225L/3300,160A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 269 | 断路器 | CDM1-225L/3300,250A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 270 | 断路器 | CDM1-225L/3300,500A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 271 | 断路器 | DZ20Y-400/4300,400A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 272 | 断路器 | CDM10-100/3300,60A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 273 | 断路器 | CDM10-100/3300,100A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 274 | 断路器 | DZ20Y-100/3300,63A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 275 | 断路器 | DZ20Y-100/3300,100A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 276 | 断路器 | DZ20Y-225/3300,160A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 277 | 断路器 | DZ20Y-225/3300,200A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 278 | 断路器 | DZ20Y-225/3300,250A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 279 | 断路器 | SE-250/330,150A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 280 | 断路器 | SE-250/330,200A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 281 | 断路器 | SE-250/330,250A | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 282 | 不锈钢螺丝 | 8*30 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 283 | 不锈钢螺丝 | 8*40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 284 | 不锈钢螺丝 | 8*50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 285 | 不锈钢螺丝 | 8*80 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 286 | 不锈钢螺丝 | 8*100 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 287 | 不锈钢螺丝 | 10*30 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 288 | 不锈钢螺丝 | 10*40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 289 | 不锈钢螺丝 | 10*50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 290 | 不锈钢螺丝 | 10*80 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 291 | 不锈钢螺丝 | 10*100 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 292 | 不锈钢螺丝 | 12*30 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 293 | 不锈钢螺丝 | 12*40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 294 | 不锈钢螺丝 | 12*50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 295 | 不锈钢螺丝 | 12*80 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 296 | 不锈钢螺丝 | 12*100 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 297 | 不锈钢螺丝 | 14*30 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 298 | 不锈钢螺丝 | 14*40 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 299 | 不锈钢螺丝 | 14*50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 300 | 不锈钢螺丝 | 14*80 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 301 | 不锈钢螺丝 | 14*100 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 302 | 不锈钢膨胀钉 | 6*60 | 500 | 支 |  |  |  |  |
| 303 | 不锈钢膨胀钉 | 8*60 | 500 | 支 |  |  |  |  |
| 304 | 不锈钢膨胀钉 | 10*60 | 500 | 支 |  |  |  |  |
| 305 | LED投光灯 | 50W | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 306 | LED投光灯 | 100W | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 307 | LED投光灯 | 200W | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 308 | 水箱配件 |  | 200 | 套 |  |  |  |  |
| 309 | 加厚万能角钢 | 5*5 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 310 | 加厚万能角钢 | 4*5 | 50 | 米 |  |  |  |  |
| 311 | 棉纱手套 |  | 100 | 付 |  |  |  |  |
| 312 | 90P锁芯 |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 313 | 16锁芯 三折 |  | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 314 | 三拆扎道 |  | 200 | 套 |  |  |  |  |
| 315 | 铁门锁 |  | 200 | 把 |  |  |  |  |
| 316 | 窗帘滑轮 |  | 2000 | 个 |  |  |  |  |
| 317 | 窗帘挂钩 |  | 2000 | 个 |  |  |  |  |
| 318 | 铝直通接头 | 25 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 319 | 铝直通接头 | 35 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 320 | 铝直通接头 | 50 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 321 | 铝直通接头 | 70 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 322 | 铝直通接头 | 95 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 323 | 铝直通接头 | 120 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 324 | 铝直通接头 | 150 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 325 | 铝直通接头 | 240 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 326 | 铜直通接关 | 25 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 327 | 铜直通接关 | 35 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 328 | 铜直通接关 | 50 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 329 | 铜直通接关 | 70 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 330 | 铜直通接关 | 95 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 331 | 铜直通接关 | 120 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 332 | 铜直通接关 | 150 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 333 | 铜直通接关 | 240 | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 334 | 五厘胶合板 |  | 20 | 块 |  |  |  |  |
| 335 | 九厘胶合板 |  | 20 | 块 |  |  |  |  |
| 336 | 方料 | 3*4 | 30 | 条 |  |  |  |  |
| 337 | 方料 | 4*6 | 30 | 条 |  |  |  |  |
| 338 | 方料 | 4*5 | 30 | 条 |  |  |  |  |
| 339 | 圆球锁舌 | 长 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 340 | 圆球锁舌 | 短 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 341 | 圆球锁 |  | 100 | 把 |  |  |  |  |
| 342 | 不锈钢合页 | 6cm | 100 | 付 |  |  |  |  |
| 343 | 不锈钢合页 | 10cm | 100 | 付 |  |  |  |  |
| 344 | 衣柜门拉手 | 10cm | 100 | 付 |  |  |  |  |
| 345 | 滑轮三折轧道 | 28公分 | 200 | 付 |  |  |  |  |
| 346 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN25 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 347 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN32 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 348 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 349 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN80 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 350 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN100 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 351 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN160 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 352 | 快速抢修接头（哈夫节） | DN240 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 353 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE25 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 354 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE50 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 355 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE75 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 356 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE110 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 357 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE160 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 358 | 快速抢修接头（哈夫节） | PE200 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 359 | 明装位豪华开关箱 | 5~14 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 360 | 三相四线（带电流互感器）电度表 | 200/50A | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 361 | 三相四线（带电流互感器）电度表 | 300/5A | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 362 | 三相四线（带电流互感器）电度表 | 1.5(6A) | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 363 | 玻璃胶 |  | 100 | 支 |  |  |  |  |
| 364 | 结构胶 |  | 100 | 支 |  |  |  |  |
| 365 | 云石胶 |  | 10 | 合 |  |  |  |  |
| 366 | 内牙直洛接（不锈钢） | PPR 20 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 367 | 内牙直洛接（不锈钢） | PPR 25 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 368 | 内牙直洛接（不锈钢） | PPR 32 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 369 | 外牙直洛接（不锈钢） | PPR 20 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 370 | 外牙直洛接（不锈钢） | PPR 25 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 371 | 外牙直洛接（不锈钢） | PPR 32 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 372 | 12千瓦开水器 | 12千瓦 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 373 | 不锈钢延时浮球阀 | 20 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 374 | 人体感应开关 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 375 | LED灯管 | 1200cm*18w | 100 | 件 |  |  |  |  |
| 376 | LED灯管 | 1200cm*20w | 100 | 件 |  |  |  |  |

- 投标单位资质文件资料清单

（1）企业营业执照（副本复印件）

4、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                  ，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院2019-2020年度日常五金耗材采购定点供应商采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

5、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院2019-2020年度日常五金耗材采购定点供应商采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日