广西工商职业技术学院

中尧校区实验室药品柜等设备采购

询价通知书

投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2019年   月   日

1、报价表

广西工商职业技术学院

中尧校区实验室药品柜等设备报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 预 算 | ￥36400.00元。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 按设备清单报价，所附清单的总价为： 元。 |  |  |  |  |
| 收货时间 | 2019年7月10日 前 。 |  |  |  |  |
| 延期赔偿 | 因成交方原因出现延期，按 元/天赔付给学院。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

2、中尧校区实验室药品柜等设备技术参数及报价清单

| 序号 | 物品名称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂柜 | 180*90*45，整体18mmPP材料，双门有窗可带锁，6层可调。具备较好的抗酸碱、耐腐蚀性，背板可固定导流板。 | 6 | 只 |  |  |
| 2 | 气瓶推车 | 40L单瓶车，可折叠，钢管车架，静音胶轮，带刹车功能 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 安全标识 | 大约20x30cm，PVC塑料板防水防晒，40张，根据实验室需要确定具体内容 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 壁挂式急救箱 | 型号B014，配套化学实验室常用急救物品 | 3 | 套 |  |  |
| 5 | 应急洗眼器 | 台式单眼，洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 | 8 | 套 |  |  |
| 6 | 复合式不锈钢应急喷淋器 | 名优品牌，不锈钢落地式，喷头加厚铜质并内置不锈钢过滤网 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 移动废液暂存柜 | 不锈钢柜体，可存放5个（20L）废液桶 | 1 | 只 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

3、投标单位资质文件资料清单

企业营业执照（副本复印件）

4、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                  ，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院中尧校区实验室药品柜等设备采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

5、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院中尧校区实验室药品柜等设备采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日